克州疾病预防控制中心致病菌、新冠基因测序等监测试剂耗材采购项目（二包）-清单

附件一：

| 致病菌、流感、手足口监测相关试剂耗材采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 外包致病菌细菌测序 |  | 50 | 株 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 2 | 载玻片 | 50片/盒 | 20 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 3 | 一次性灭菌离心管 | 15ml/25支/包 | 1000 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
|  |  | 50ml/25支/包 | 1000 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 4 | 一次性无菌吸液管 | 10ml（独立包装） | 600 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 5 | 锐器盒 | 8L/个（方形推盖） | 200 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 6 | 哥伦比亚血平板 | 10个/包 | 20 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 7 | 微生物质谱基质液 | 0.5ml/支 | 2 | 支 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 8 | 一次性无菌平皿 | 9cm/10个/包 | 3 | 箱 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 9 | 木炭选择性琼脂培平板 | 90mm*5块/包 | 10 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 10 | 巧克力平板 | 10皿*2包 | 10 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 11 | 双抗巧克力平板 | 10皿*2包 | 10 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 12 | 细菌采样管（含棉签） | 50支/盒 | 5 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 13 | 一次性无菌接种针（独立包装） | 100支/包 | 100 | 支 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 14 | 1uL一次性无菌接种环（独立包装） | 100支/包 | 100 | 支 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 15 | 10uL一次性无菌接种环（独立包装） | 100支/包 | 200 | 支 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 16 | 艰难梭状芽胞杆菌显色培养基（带添加剂） | 1000ml/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 17 | SBG增菌液 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 18 | 一次性防溢洒垫 | 60*90cm/50片/包 | 40 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 19 | 一次性灭菌内旋盖冻存管 | 2ml*50支/包 | 10 | 包 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 20 | 厌氧盒（C-32） | 7升/个 | 10 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 21 |  | 3.5升/个 | 10 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 22 | 无酶无菌水 | 100ml/瓶 | 30 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 23 | 洗眼器 | 个 | 5 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 24 | 厌氧包 | 个 | 50 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 25 | 微需氧包 | 个 | 50 | 个 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 26 | 一次性病毒采样管（非灭活3ml） | 20支/盒 | 100 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 27 | 一次性无菌冻存管 | 2ml | 1000 | 个 | 无菌，可以高速离心 |
| 28 | 一次性无菌无RNA酶离心管 | 15ml无RNA酶离心管25个/包 | 200 | 包 | 无菌，可以高速离心 |
|  | 一次性移液管（独立包装） | 10ml 独立包装200只/箱 | 600 | 个 | 无菌，可以高速离心 |
| 29 | 一次性无菌无RNA酶细胞培养瓶 | T25c㎡ | 500 | 个 | 无菌 |
| 30 | 无菌鸡胚（受精卵） | 无菌 | 500 | 个 | 无菌 |
| 31 | 一次性无菌刻度吸管（独立包装） | 5ml | 500 | 个 | 无菌 |
| 32 |  | 10ml | 500 | 个 | 无菌 |
| 33 | 96孔U型板（血凝血抑） | 无菌独立包装 | 200 | 个 | 无菌 |
| 34 | 一次性无菌吸头 | 1000微升免高压无菌加长型带滤芯符合艾本德移液器实验室可以用 | 1000 | 支 | 无菌 |
| 35 |  | 200微升免高压无菌加长型带滤芯符合艾本德移液器实验室可以用 | 1000 | 支 | 无菌 |
| 36 |  | 100微升免高压无菌加长型带滤芯符合艾本德移液器或实验室可以用 | 2000 | 支 | 无菌 |
| 39 | 一次性无菌注射器 | 1ml | 300 | 个 | 无菌 |
|  |  | 5ml | 300 | 个 | 无菌 |
|  |  | 10ml | 50 | 个 | 无菌 |
| 40 | 架子（鸡胚实验）蛋托 | 5*6孔/板 | 10 | 个 |  |
| 41 | 无菌液体石蜡 | 100ml | 3 | 瓶 |  |
| 42 | 医用胶布 | 2.5*450厘米 | 20 | 盒 |  |
| 43 | 碘伏 | 100ML | 20 | 瓶 |  |
| 44 | 一次性病毒采样管（非灭活3ml） | 20支/盒 | 100 | 盒 |  |
| 45 | 法国科玛嘉产碳青霉烯酶类肠杆菌（mSuperCARBA）显色培养基 | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 46 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（替加环素） | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 47 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（环丙沙星） | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 48 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（多粘菌素B） | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 49 | 法国科玛嘉VRE抗万古霉素肠球菌显色培养基 | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 50 | 耐碳青霉烯类肠杆菌显色培养基 | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 51 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA） | 150个 | 1 | 包 | 正常人群肠道监测 |
| 52 | QIAamp RNA Mini Kit及溶菌酶 | 50T | 1 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 53 | QIAamp DNA Mini Kit及溶菌酶 | 50T | 1 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 54 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 250g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 55 | 缓冲蛋白胨水 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 56 | 氯化钠（颗粒） | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 57 | 脑心浸出液（BHA）琼脂 | 250g/瓶 | 6 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 58 | 脑心浸出液（BHI） 肉汤 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 59 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 60 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 61 | 三糖铁（TSI）琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 62 | 革兰氏染色液 | 250g/瓶 | 1 | 套 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 63 | 微生物质谱基质液 | 0.5ml/支 | 2 | 支 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 64 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 65 | 庆大霉素琼脂基础 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 66 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 67 | 肺炎支原体液体培养基管 | 4ml*20支/盒 | 5 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 68 | 百日咳鲍特菌样本采集液 | 2mL*50支/盒 | 5 | 盒 | 2025年国家级致病菌识别网 |
| 69 | 法国科玛嘉产碳青霉烯酶类肠杆菌（mSuperCARBA）显色培养基及增补剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 70 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（替加环素）及增补剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 71 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（环丙沙星）及增补剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 72 | 法国科玛嘉大肠杆菌显色培养基（多粘菌素B）及增补剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 73 | 法国科玛嘉VRE抗万古霉素肠球菌显色培养基及增补剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 74 | 耐碳青霉烯类肠杆菌显色培养基及添加剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 75 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）显色培养及添加剂 | 500g瓶 | 1 | 瓶 | 正常人群肠道监测 |
| 76 | 15ml一次性灭菌离心管 | 15ml/支，25支/包 | 5000 | 个 | (1）无菌：辐照灭菌，无细胞毒性且无热原，不含 RNase / D Nase 。 (2）高透明度聚丙烯（ PP ）锥形离心管。 (3）额定 RCF 为12,000xg。 (4）管体印制黑色清晰的刻度和大面积白色书写区。(5）采用高密度聚乙烯平顶螺旋盖，可整圈提供可靠密封。(6）包装方式为25支／袋、500支／箱。 |
| 77 | 50ml一次性灭菌离心管 | 50ml/支，25支/包 | 5000 | 个 | (1）无菌：辐照灭菌，无细胞毒性且无热原，不含 RNase / D Nase 。 (2）高透明度聚丙烯（ PP ）锥形离心管。 (3）额定 RCF 为12,000xg。 (4）管体印制黑色清晰的刻度和大面积白色书写区。(5）采用高密度聚乙烯平顶螺旋盖，可整圈提供可靠密封。(6）包装方式为25支／袋、500支／箱。 |
| 78 | 2ml一次性灭菌离心管 | 2ml/支独立包装 | 5000 | 个 | ‌容量‌：2ml，适用于常规离心操作及样品储存。 ‌材质‌：优质聚丙烯，耐化学品腐蚀，支持高温灭菌（121°C，20分钟）。 ‌包装规格‌：1000个/包，适用于实验室大批量需求。 离心耐受性‌：可耐受最高30,000×g的相对离心力（部分型号为25,000×g）。 ‌温度范围‌：工作温度覆盖-80℃至121℃，适用于低温存储及高温灭菌。 ‌密封性‌：Safe-Lock管盖设计，密封性强，防止样品蒸发和泄漏。 ‌灭菌及洁净标准‌ 灭菌方式‌：支持高压灭菌（121°C）；部分型号标注为PCR洁净级，符合无菌实验要求。 ‌材质安全性‌：采用非循环高纯度原材料，未添加润滑剂或塑化剂，确保样品无污染。 ‌设计细节‌ 管身结构‌：透明锥形底部，便于观察样品及沉淀物收集。 ‌操作便捷性‌：部分型号支持单手开盖，适配高通量实验场景。 |

附件二：

| 2025年急救及应急检测耗材需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | N95口罩 | 30片/盒 | 20 | 盒 |  |
| 2 | 绿色3MN95口罩 | 50支/盒 | 5 | 盒 |  |
| 3 | 84泡腾片 | 1000mg/瓶 | 100 | 瓶 |  |
| 4 | 紫外线测试卡 | 100片/盒 | 20 | 盒 |  |
| 5 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 20 | 盒 |  |
| 6 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 10 | 盒 |  |
| 7 | 75%酒精 | 500ml瓶/30瓶/箱 | 10 | 箱 |  |
| 8 | 95%酒精 | 500ml瓶/30瓶/箱 | 2 | 箱 |  |
| 9 | 一次性鞋套 | 只 | 6000 | 只 |  |
| 10 | 一次性外科手术衣（加厚防水独立包装） | 1件/包（螺纹袖口） | 1000 | 件 |  |
| 11 | 一次性外科口罩 | 10个/包 | 2000 | 个 |  |
| 12 | 一次性外科口罩 | 独立包装包 | 2000 | 个 |  |
| 12 | 一次性医用帽子 | 圆顶帽20只/包 | 2000 | 只 |  |
| 13 | 一次性医用外科手套（独立包装） | 7.5号/双/100双/盒 | 50 | 盒 |  |
| 14 | 一次性医用外科手套（独立包装） | 8号/双/100双/盒 | 50 | 盒 |  |
| 15 | 0.9%生理盐水 | 100ml/瓶，30瓶/箱 | 4 | 箱 |  |
| 16 | 一次性平皿 | 9cm/10个/包 | 4 | 箱 |  |
| 17 | 一次性无菌棉签 | 10cm/50支/包/1000支/箱 | 2 | 箱 |  |
| 18 | 无菌纱布 | 5*7cm/10片/袋 | 8 | 袋 | 4个应急箱物资 |
| 19 | 无菌纱布 | 6*8cm/10片/袋 | 8 | 袋 |  |
| 20 | 无菌纱布 | 8*10cm/10片/袋 | 8 | 袋 |  |
| 21 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 22 | 弹力创口贴 | 20片/盒 | 4 | 盒 |  |
| 23 | 防水创口贴 | 20片/盒 | 4 | 盒 |  |
| 24 | 三角巾 | 93*93*135cm/个 | 8 | 个 |  |
| 25 | 一次性无菌棉签 | 10cm/50支/包 | 8 | 包 |  |
| 26 | 碘伏棉签 | 10cm/50支/盒 | 8 | 盒 |  |
| 28 | 止疼贴 | 5贴/盒 | 4 | 盒 |  |
| 29 | 医用胶布 | 5cm*9.14m/卷 | 8 | 卷 |  |
| 30 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 31 | 水银体温计 | 个 | 8 | 个 |  |
| 32 | 云南白药 | 瓶 | 4 | 瓶 |  |
| 33 | 云南白药喷雾剂 | 瓶 | 4 | 瓶 |  |
| 34 | 无菌敷贴 | 6cm*7cm/1贴/10贴/盒 | 4 | 盒 |  |
| 35 | 医用棉球 | 5g/袋 | 8 | 袋 |  |
| 36 | 卡扣止血带 | 个 | 4 | 个 |  |
| 37 | 双氧水 | 100ml/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 38 | 清凉油 | 瓶 | 4 | 瓶 |  |
| 39 | 风油精 | 瓶 | 4 | 瓶 |  |
| 40 | 无菌手套 | 双 | 2 | 双 |  |
| 41 | 头套弹力绷带 | 个 | 4 | 个 |  |
| 42 | 急救手册 | 本 | 4 | 本 |  |
| 43 | 高压蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 3 | 盒 |  |
| 44 | 含氯消毒剂测试卡 |  | 20 | 盒 |  |
| 45 | 手消毒凝胶 | 500ml瓶 | 100 | 个 |  |
| 46 | 洗手液 | 501ml瓶 | 200 | 个 |  |
| 47 | 防护服 | 大号 中号各50 | 100 | 个 |  |
| 48 | 靴套 |  | 200 | 个 |  |
| 50 | 大肠菌群快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 51 | 金黄色葡萄球菌快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 52 | 沙门氏菌快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 53 | 志贺氏菌快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 54 | 蜡样芽孢杆菌快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 55 | 致泻大肠O157快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |
| 56 | 菌落总数快速检测纸片 | （24片/包）片 | 10 | 包 |  |