## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干
单项工程投标报价汇总表
工程名称：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土石方工程
2 | 给水工程
3 | 其它工程
4 | 道路工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【土石方工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 湖及渠道土方
1.2 | 给水土方
1.3 | 其它土方
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土石方工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
湖及渠道土方
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m 3.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 12000
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米内 |  | m3 | 112.42
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方粒径要求:夯实指标ρ≥0.93 |  | m3 | 52.18
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃原土 2.运距:3km |  | m3 | 60.24
分部小计
给水土方
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 288.6
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 |  | m3 | 126
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 385.31
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃原土 2.运距:3KM |  | m3 | 29.29
分部小计
其它土方
1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:种植土回填 2.取土运距:5KM 3.回填厚度:30cm厚 4.备注:包含戈壁土外运 |  | m3 | 45.07
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:土方机械及打槽钢机 |  | 台·次 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土石方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.37
2 | 041108002001 | 施工监测、监控
3 | 041109001001 | 安全文明施工
4 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.28
5 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.03
6 | 3 | 其中：智慧工地基础配置费
7 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  | 0
8 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
9 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0
10 | 041109005001 | 行车、行人干扰
11 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
12 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.08
13 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.06
14 | X041109009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项 | 0.19
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费
15 | X041109010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.02
16 | X041109011001 | 特殊检验试验费 |  |  | 0
17 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 16.75
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土石方工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 200000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【土石方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 200000
2
合 计 |  |  |  | 200000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土石方工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.08
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 3.16
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.31
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.95
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.07
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.15
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.8
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【给水工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.备注:压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 |  | m | 153
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.备注:压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 |  | m | 271
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.备注:压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 |  | m | 120
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.备注:压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 |  | m | 418
5 | 031003001001 | 阀门 | 1.类型:取水阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2
6 | 031006015001 | 储水罐 | 1.名称:储水罐 2.材质、类型:配套齐全，满足甲方使用要求 |  | 台 | 1
7 | 030211002001 | 取水泵 | 1.工程名称:取水泵 2.规格:一用一备 |  | 台 | 2
8 | 010507006001 | 塑料检查井 | 1.工程名称:阀门井 2.垫层、基础材质及厚度:砂砾石垫层，C25现浇混凝土支墩 3.检查井材质、规格:模块式树脂检查井（含井盖） |  | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010507006002 | 整体化粪池 | 1.工程名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积10立方米 |  | 座 | 2
10 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:满足甲方要求。 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.73
2 | 041108002001 | 施工监测、监控
3 | 041109001001 | 安全文明施工
4 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.85
5 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.14
6 | 3 | 其中：智慧工地基础配置费
7 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  | 0
8 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
9 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
10 | 041109005001 | 行车、行人干扰
11 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
12 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
13 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.22
14 | X041109009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 2.12
15 | X041109010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.16
16 | X041109011001 | 特殊检验试验费 |  |  | 0
17 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给水工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 0.42
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 11.68
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 1.3
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 5.19
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 1.04
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 0.84
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  | 4.33
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【其它工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：其它工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 渠道
1.2 | 配套用房、栈道及其它
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
七 | 超运距费
7.1 | 材料超运距费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【其它工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其它工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
渠道
1 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.工程名称:明渠 2.混凝土强度等级:C20 W6 F200 |  | m3 | 16.17
2 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.工程名称:节制分水阀 2.混凝土强度等级:C20 W6 F200 |  | m3 | 3.46
3 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.工程名称:换填垫层 2.材料种类及配比换填:30cm厚砂砾石垫层 3.压实系数:Dr≥0.75 |  | m3 | 32.48
4 | 040502005001 | 阀门 | 1.工程名称:一体式钢阀门 2.材质及规格:钢质 3.重量:1192.8kg 4.包含螺旋式启闭机1.0t启闭力 |  | 个 | 16
分部小计
配套用房、栈道及其它
1 | 020510001001 | 寻杖栏杆 | 1.木材品种:松木栏杆 2.备注:大样及做法详图纸设计 |  | m | 720
2 | 050201015001 | 栈道 | 1.栈道宽度:2.0m 2.面层材料种类:2000*150*50厚防腐木板 3.钢立柱:12#镀锌槽钢（120*53*6）横向2根纵向间距2500mm 4.钢横梁:12#槽钢（120*53*6） 5.钢纵梁:12#槽钢（120*53*6） 3列 6.备注:材质等要求满足图纸设计说明，满足甲方使用要求 |  | m2 | 2750
3 | 04B001 | 矩形玻璃房 | 1.名称:矩形玻璃房 2.尺寸:长8m宽4m，建筑高度3m 3.包含基础、钢梁、钢 |  | m2 | 256
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其它工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
柱、屋面、玻璃幕墙及门窗等齐全 4.备注:材质等要求满足图纸设计说明，满足甲方使用要求
4 | 04B002 | 六边形玻璃房 | 1.名称:六边形玻璃房 2.包含基础、钢梁、钢柱、屋面、玻璃幕墙及门窗等齐全 3.备注:材质等要求满足图纸设计说明，满足甲方使用要求 |  | m2 | 70.14
5 | 04B003 | 柴油发电机房及泵房 | 1.名称:柴油发电机房及泵房 2.尺寸:长4.6m宽4.1m高3m，屋面斜坡 3.包含基础、地面、钢筋、钢梁、钢柱、屋面、彩钢板墙及门窗等齐全 4.备注:材质等要求满足图纸设计说明，满足甲方使用要求 |  | 座 | 1
6 | 04B004 | 成品卫生间 | 1.名称:成品卫生间 2.包含基础、地面、钢梁、钢柱、屋面、彩钢板墙及门窗等齐全 3.备注:材质等要求满足图纸设计说明，满足甲方使用要求 |  | 座 | 2
7 | 050307017001 | 垃圾收集箱 | 1.名称:垃圾收集箱 2.规格尺寸:满足甲方使用要求 |  | 个 | 2
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种方式:播草籽 2.养护期:养护1年 3.备注:包含绿化、管网及灌溉、施肥等 |  | m2 | 150.23
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【其它工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其它工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.16
2 | 041108002001 | 施工监测、监控
3 | 041109001001 | 安全文明施工
4 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.35
5 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 1.65
6 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.12
7 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
8 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  | 0
9 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
10 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰
12 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
13 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.08
14 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项 | 0.07
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其它工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费
15 | X041109009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.57
16 | X041109010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.05
17 | X041109011001 | 特殊检验试验费 |  |  | 0
18 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【其它工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：其它工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.07
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 3.17
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.32
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.96
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.07
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.15
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.79
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费+超运距费 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【道路工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 |  | m2 | 6664.3
2 | 040202001001 | 路基整形碾 | 1.名称:路基整形碾 |  | m2 | 6664.3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.08
2 | 041108002001 | 施工监测、监控
3 | 041109001001 | 安全文明施工
4 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.24
5 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.88
6 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.12
7 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
8 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  | 0
9 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
10 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰
12 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
13 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.08
14 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项 | 0.04
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费
15 | X041109009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.3
16 | X041109010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 | 0.02
17 | X041109011001 | 特殊检验试验费 |  |  | 0
18 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  | 标段：乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村乡村旅游基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.07
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 3.17
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.32
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.96
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.07
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.15
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费 |  | 0.79
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13