|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商名称 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 灯杆 | 尺寸 、下口方管≥120mm，上口方管≥80mm 和壁厚100mm。壁厚 >3.0mm,底板≥300mm\*300mm\*10mm 高6米 | 417 | 根 | 鲁星 | 济南鲁星灯饰有限公司 | 650 | 271050 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 太阳能板 组件 | 太阳能板组件 2块，每块功率≥80Wp | 417 | 块 | 菲牛 | 济南鲁星灯饰有限公  司 | 260 | 108420 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 灯具及LED 光源 | LED路灯光源采用高亮光珠，功率≥80W;灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝。 | 417 | 盏 | 鲁星 | 济南鲁星灯饰有限公司 | 145 | 60465 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 太阳能充放电控制器 | 光控+双时段控制器 | 417 | 块 | 中会一体灯板 | 中会光电(深圳)有限公司 | 80 | 33360 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 中国结装饰件 | 1200\*600mm | 417 | 件 | / | 新疆川新商贸有限公司 | 80 | 33360 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 锂电蓄电 池 | 80AH | 417 | 块 | 国轩 | 济南鲁星灯饰有限公司 | 260 | 108420 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 基础制作 | 基础尺寸:≥60cm\*60cm\*0.8m | 417 | 处 | / | 新疆川新商贸有限公司 | 400 | 166800 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 数量 | 安装 | 417 | 盏 | / | 新疆川新商贸有限公司 | 450 | 187650 | 满足招标文件要求 |