## 封面
预 算 总 价
工 程 名 称： |  | 乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
合 同 编 号：
投标总价(小写)：
(大写)：
招 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字盖章)
造 价 咨 询 人： |  |  |  | (单位盖章)
编 制 时 间：

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 第一部分：建筑工程
二 | 第二部分：机电设备及安装工程
三 | 第三部分：金属结构设备安装工程）
四 | 第四部分：施工临时工程
五 | 第五部分：其他项目
六 | 基本预备费 | 10000
| 合计 | 10000

## 第一部分建筑
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 0
1 | 引水闸 |  |  |  | 0
| 原闸室混凝土开槽（机械拆除、就近摊平） | m3 | 0.84 | 0 | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、就近堆放利用） | m3 | 7.04 | 0 | 0
| 开挖料回填（利用方、机械压实） | m3 | 4.36 | 0 | 0
| 分水闸C25F200W6现浇素砼闸墩（δ=40-60cm、二级配） | m3 | 0.8 | 0 | 0
| 分水闸C25F200W6现浇素砼底板（δ=60cm、二级配） | m3 | 0.86 | 0 | 0
| 高压闭孔板 | m3 | 0.01 | 0 | 0
| 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.01 | 0 | 0
| 模板制安 | ㎡ | 1.32 | 0 | 0
2 | 进水渠 | m | 40 |  | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、就近堆放利用） | m3 | 181.6 | 0 | 0
| 开挖料回填（利用方、机械压实） | m3 | 93.5 | 0 | 0
| 进水渠C25F200W6现浇素砼边墙（δ=20-30cm、二级配） | m3 | 10.64 | 0 | 0
| 进水渠C25F200W6现浇素砼底板（δ=30cm、二级配） | m3 | 11.12 | 0 | 0
| C30F200W6预制钢筋砼盖板（厚20cm） | m3 | 0.96 | 0 | 0
| DN600预制钢筋砼涵管 | m | 6 | 0 | 0
| C25F200W6现浇素砼镇墩（δ=30cm、二级配） | m3 | 0.56 | 0 | 0
| 高压闭孔板 | m3 | 0.36 | 0 | 0
| 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.02 | 0 | 0
| 钢筋制安 | t | 0.06 | 0 | 0
| 模板制安 | ㎡ | 92.35 | 0 | 0
3 | 养殖塘部分 |  |  |  | 0
1) | 1#养殖塘 | 座 | 1 |  | 0
| 清废（机械清废、弃方就近堆放） | m3 | 899.21 | 0 | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、就近堆放利用） | m3 | 988.2 | 0 | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、弃方就近摊平） | m3 | 4127.56 | 0 | 0
| 建基面夯实 | m3 | 3484 | 0 | 0
| 膜上30cm厚砂砾石保护层（利用开挖料） | m3 | 988.2 | 0 | 0
| 膜上10cm厚细粒土保护层（借方0.5km） | m3 | 340.25 | 0 | 0
| 复合土工膜铺设（200g/m2/0.5mmPE/200g/m2） | m2 | 4165.7 | 0 | 0
| 膜下10cm厚细粒土保护层（借方0.5km） | m3 | 342.43 | 0 | 0
| 进水口铅丝石笼（0.5m*0.5m*1.0m） | m3 | 20.6 | 0 | 0
| DN800预制钢筋砼涵管（联通管） | m | 22 | 0 | 0
| C25F200W6现浇素砼镇墩（δ=50cm、二级配） | m3 | 12.84 | 0 | 0
| C25F200W6现浇素砼支墩（δ=50cm、二级配） | m3 | 1.95 | 0 | 0
| 模板制安 | ㎡ | 14.79 | 0 | 0
2) | 2#养殖塘 | 座 | 1 |  | 0
| 清废（机械清废、弃方就近堆放） | m3 | 1309.05 | 0 | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、就近堆放利用） | m3 | 1520.69 | 0 | 0
| 砂砾石开挖（机械开挖、弃方就近摊平） | m3 | 5855.71 | 0 | 0
| 开挖料回填（利用方、机械压实） | m3 | 138 | 0 | 0
| 建基面夯实 | m3 | 5451 | 0 | 0
| 膜上30cm厚砂砾石保护层（利用开挖料） | m3 | 1520.69 | 0 | 0
| 膜上10cm厚细粒土保护层（借方0.5km） | m3 | 521.71 | 0 | 0
| 复合土工膜铺设（200g/m2/0.5mmPE/200g/m2） | m2 | 6235.9 | 0 | 0
| 膜下10cm厚细粒土保护层（借方0.5km） | m3 | 526.22 | 0 | 0
3) | 连通管网 | m | 70 |  | 0
| 管沟砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用） | m3 | 26.25 | 0 | 0
| 管沟开挖料回填（利用方、机械推填） | m3 | 25.34 | 0 | 0
| C25F200素砼镇墩（二级配） | m3 | 0.69 | 0 | 0
| 模板制安 | m2 | 0.69 | 0 | 0
4 | 水产养殖配套采购 | 项 |  |  | 0

## 第二部分机电
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
编号 | 工程费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备 | 安装 | 设备 | 安装
| 第二部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 起点节制分水闸 |  |  |  |  | 0 | 0
| 分水闸0.5×0.7m平板钢闸门 | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 分水闸埋件 | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| LQ-10KN螺杆式手动启闭机 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 第三部分金结
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
编号 | 工程费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备 | 安装 | 设备 | 安装
| 第三部分 管道设备及安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 养殖塘部分 |  |  |  |  | 0 | 0
1) | 连通管网 | m | 70 |  |  | 0 | 0
| SC125镀锌钢管（壁厚3mm） | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 正三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2) | 取水工程机电设备 |  |  |  |  | 0 | 0
| 200QJ80-66/6潜水泵（含电缆） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水泵配套电缆（3*10） | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| 综合配电箱 | 面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 变频启动柜（30KW） | 面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 低压电缆 | 米 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| 镀锌钢管SC50 | 米 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水泵吊装 | 次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水泵其他配件 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 第四部分临时工程
措施项目清单计价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 0
一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 0
| 施工仓库 | ㎡ | 50 | 0 | 0
| 办公、生活及文化福利建筑 | ㎡ | 50 | 0 | 0
二 | 其他施工临时工程 | % | 0.5 | 0 | 0

## 第五部分其他
其他项目清单计价表
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 其它 |  |  |  | 0
（一） | 工程保险费 | % | 0.45 | 0 | 0
（二） | 安全保障措施专项费 | % | 0.5 | 0 | 0
（三） | 项目法人全过程质量检测费 | % | 0.3 | 0 | 0

## 第六部分基本预备费
基本预备费
合同编号：
工程名称：乌恰县膘托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 基本预备费 |  |  |  | 10000
|  | % | 5 |  | 10000

## C20、C25基础砼 (2) (hidden)
工程单价计算表 | [5 empty] | 工程单价计算表
C20现浇砼基础工程（抗硫） | [5 empty] | C25现浇砼基础工程（抗硫）
定额编号:40096 |  |  |  | 定额单位:100m3 |  | 定额编号:40096 |  |  |  | 定额单位:100m3
适用范围:基础 | [5 empty] | 适用范围:基础
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
一 | 直接费 |  |  |  | #REF! | 一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
（一） | 基本直接费 |  |  |  | #REF! | （一） | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2423.67 | 1 | 人工费 | 元 |  |  | 2423.67
| 工长 | 工时 | 11.4 | 8.86 | 101 |  | 工长 | 工时 | 11.4 | 8.86 | 101
| 高级工 | 工时 | 19 | 8.25 | 156.75 |  | 高级工 | 工时 | 19 | 8.25 | 156.75
| 中级工 | 工时 | 198.1 | 7.01 | 1388.68 |  | 中级工 | 工时 | 198.1 | 7.01 | 1388.68
| 初级工 | 工时 | 152.4 | 5.1 | 777.24 |  | 初级工 | 工时 | 152.4 | 5.1 | 777.24
2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF! | 2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF!
| 水 | m3 | 125 | #REF! | #REF! |  | 水 | m3 | 125 | #REF! | #REF!
| C20砼 | m3 | 105 | #REF! | #REF! |  | C25砼 | m3 | 105 | #REF! | #REF!
| 其它材料费 | % | 2% | #REF! | #REF! |  | 其它材料费 | % | 2% | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF! | 3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 21.42 | #REF! | #REF! |  | 振动器1.1kw | 台时 | 21.42 | #REF! | #REF!
| 风水枪 | 台时 | 27.85 | #REF! | #REF! |  | 风水枪 | 台时 | 27.85 | #REF! | #REF!
| 其它机械费 | % | 10% | #REF! | #REF! |  | 其它机械费 | % | 10% | #REF! | #REF!
4 | 其它 |  |  |  | #REF! | 4 | 其它 |  |  |  | #REF!
| 砼拌制 | m3 | 105 | #REF! | #REF! |  | 砼拌制 | m3 | 105 | #REF! | #REF!
| 砼运输 | m3 | 105 | #REF! | #REF! |  | 砼运输 | m3 | 105 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 |  | 6.5% | 基本直接费 | #REF! | (二) | 其他直接费 |  | 6.5% | 基本直接费 | #REF!
二 | 间接费 |  | 6% | 直接工程费 | #REF! | 二 | 间接费 |  | 6% | 直接工程费 | #REF!
三 | 企业利润 |  | 7% | 直+间 | #REF! | 三 | 企业利润 |  | 7% | 直+间 | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF! | 四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| C20砼 | m³ | 105 | #REF! | #REF! |  | C25砼 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
五 | 税金 |  | 9% | 直+间+计+材差 | #REF! | 五 | 税金 |  | 9% | 直+间+计+材差 | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF! |  | 合计 |  |  |  | #REF!
| 每方单价 | 元/m³ |  |  | #REF! |  | 每方单价 | 元/m³ |  |  | #REF!

## 墩 (hidden)
工程单价计算表
C20现浇砼墩
定额编号：30001 | 40067 |  |  | 单位：100m3
施工方法：水闸闸墩、溢洪道闸墩、镇支墩等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
一、 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
1、 | 直接费 |  |  |  | #REF!
（1） | 人工费 |  |  |  | #REF!
| 工长 | 工时 | 11.7 | #REF! | #REF!
| 高级工 | 工时 | 15.5 | #REF! | #REF!
| 中级工 | 工时 | 209.7 | #REF! | #REF!
| 初级工 | 工时 | 151.5 | #REF! | #REF!
（2） | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土C20 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 70 | #REF! | #REF!
| 外加剂 | kg | 600 | 2.5 | 1500
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
（3） | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 振捣器1.5kw | 台时 | 20 | #REF! | #REF!
| 变频机组8.5KVA | 台时 | 10 | #REF! | #REF!
| 风水枪 | 台时 | 5.36 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 18 | #REF! | #REF!
（4） | 嵌套项 |  |  |  | #REF!
| 混凝土拌制 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
2、 | 其他直接费 |  | #REF! | #REF! | #REF!
二、 | 间接费 |  | #REF! | #REF! | #REF!
三、 | 企业利润 |  | #REF! | 7% | #REF!
四、 | 材料补差
| 砼C20 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
五、 | 税金 |  | #REF! | #REF! | #REF!
六、 | 其他 |  | #REF!
七、 | 合计 |  |  |  | #REF!

## 涂层 (hidden)
工程单价计算表
涂热沥青
定额编号：40145 |  |  | 定额单位：100m2
适用范围：屋面防水
工作内容：
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  |  |  | 4036.28
（一） | 基本直接费 |  |  |  | 3789.93
1 | 人工费 |  | 91.3 |  | 637.93
| 工 长 | 工时 | 5.3 | 8.86 | 46.96
| 高级工 | 工时 | 32 | 8.25 | 264
| 中级工 | 工时 | 27 | 7.01 | 189.27
| 初级工 | 工时 | 27 | 5.1 | 137.7
2 | 材料费 |  |  |  | 3152
| 沥青涂层 | t | 0.46 | 3250 | 1495
| 木柴 | t | 0.18 | 450 | 81
| 其他材料费 | % | 1 | 1576 | 1576
3 | 机械费
（二） | 其他直接费 |  | 6.5% | 直接费 | 246.35
二 | 间接费 |  | 6% | 直接工程费 | 242.18
三 | 企业利润 |  | 7% | 直+间 | 299.49
四 | 材差 |  |  |  | 0
五 | 税金 |  | 9% | 直+间+计+材差 | 412.02
| 预算 |  |  |  | 4989.97
| 每立方米单价 | 元/m2 |  |  | 49.9

## 砖砌 (hidden)
工程单价计算表
M5砂浆砌砖工程
定额编号:40057 定额单位：m³
适用范围:
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 直接费 |  |  |  | 318.15
（一） | 基本直接费 |  |  |  | 298.73
1 | 人工费 | 工时 |  |  | 90.94
| 综合人工 | 工时 | 10.13 | 8.86 | 89.75
| 其他人工费 |  |  |  | 1.19
2 | 材料费 | 元 |  |  | 203.32
| 红砖 | 块 | 510 | 0.37 | 188.7
| M5砂浆 | m3 | 0.27 | 46.22 | 12.48
| 其它材料费 | 元 |  |  | 2.14
3 | 机械使用费 |  |  |  | 4.47
| 其它机械费 | 元 |  |  | 4.47
(二) | 其他直接费 |  | 6.5% | 直接费 | 19.42
二 | 间接费 |  | 6% | 直接工程费 | 19.09
三 | 企业利润 |  | 7% | 直+间 | 23.61
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| M5砂浆 | m³ | 0.27 | #REF! | #REF!
五 | 税金 |  | 9% | 直+间+计+材差 | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 每方单价 | 元/m³ |  |  | #REF!

## C20毛石砼 (hidden)
工程单价计算表
C20毛石砼
定额编号:30025 |  |  |  |  | 定额单位:100m3
工作内容:选石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
（一） | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 | 元 |  |  | #REF!
| 工长 | 工时 | 16.3 | #REF! | #REF!
| 高级工 | 工时 | 23.25 | #REF! | #REF!
| 中级工 | 工时 | 325.4 | #REF! | #REF!
| 初级工 | 工时 | 474.3 | #REF! | #REF!
2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF!
| 卵石 | m3 | 26 | #REF! | #REF!
| C20细石砼 | m3 | 77 | 124.76 | 9606
| 其它材料费 | % | 1 |  | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | 414.03
| 砂浆搅拌机 | 台时 | 6.86 | 32.73 | 224
| 胶轮车 | 台时 | 165.61 | 0.9 | 149
| 其它机械费 | % | 11 |  | 41.03
4 | 其它 |  |  |  | #REF!
| 砼拌制 | m3 | 77 | #REF! | #REF!
| 砼运输 | m3 | 77 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 |  | 6.5% | 基本直接费 | #REF!
二 | 间接费 |  | 6% | 直接工程费 | #REF!
三 | 企业利润 |  | 7% | 直+间 | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| C20砼 | m³ | 77 | #REF! | #REF!
| 卵石 | m³ | 26 | #REF! | #REF!
| 电 | kw.h | 59 | 1.27 | 74.93
五 | 税金 |  | 9% | 直+间+计+材差 | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 每方单价 | 元/m³ |  |  | #REF!
Note on D19: 注:若为土基,风水枪台时改为2,水量乘以0.7系数.