- 项目服务要求

乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目采购需求说明

项目概况及服务内容：城区路灯外包及管护服务。城区亮灯率99%（含电缆更换及施工）、城区所有路灯、景观灯、37个配电箱（变压器到路灯的光缆）等日常管理维修及耗材。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主道LED路灯 | 盏 | 1233 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 2 | 副主道LED路灯 | 盏 | 1167 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 3 | 高杆灯 | 盏 | 4 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 4 | 护城河景观灯 | 盏 | 680 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 5 | 中华灯 | 盏 | 129 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 6 | 景观灯 | 套 | 83 | 灯具光原电器，电线电缆，配件附件材料等 |
| 7 | 配电箱 | 个 | 37 | 配电箱所有部件及材料 |
| 8 | 高空作业车辆机械费 | 项 | 1 | 所有机械设备 |
| 9 | 维修维护人工费 | 项 | 1 | 维修维护人工 |

以上报价含：安装费、人工费、机械费、试验费、资料费、办理用电手续所需费用、税金等。

服务期限：1年（具体以甲乙双方签订合同为准）

验收标准：符合国家及地方相关行业合格标准，依据国家、 行业、项目所在地规范、标准、规程名录要求进行验收。