## Sheet1
基本技术参数
序号 | 仪器参数 | 技术要求
1 | 工作速度 | 分立式,单机生化恒速≥2000 测试/小时（不含ISE离子电极）ISE模块速度≥600测试/小时。
2 | 系统功能 | 24 小时连续开机，急诊优先插入，双波长测试，支持1~4试剂。
3 | 测试范围 | 临床生化、电解质等。
4 | 进样方式 | 轨道式生化进样。（一次性进样≥300个）
5 | 测试方法 | 一点终点法、两点终点法、动力学法、离子选择电极法等
6 | 校准方式 | 线性校准和非线性校准
7 | 样本数量 | ≥300个样本位（不含任何形式的扩展位）
8 | 样本量 | 1.0～25µl，0.1µl递增
★9 | *试剂位 | ≥170个试剂位（不含任何形式的扩展位）
10 | 最小试剂量 | 10µl，0.5µl递增
11 | 试剂冷藏 | 24小时不间断冷藏,2~8℃
★12 | *反应盘 | ≥420个反应位（不含任何形式的扩展位）
13 | 比色杯 | 硬质玻璃杯
★14 | *最小反应液体积 | ≤80µl
★15 | *恒温系统 | 固体直热或电加热系统，免维护，温度稳定性达到最佳
16 | 本针、试剂针 | 具备液面感应、随量跟踪、立体防撞等
17 | 交叉污染率 | <0.1%
18 | 光源 | 卤素灯
19 | 分光方式 | 光栅式，后分光技术
20 | 波长 | 340-850nm，≥15个波长（不含任何形式的扩增或者选配）
21 | 吸光度线性范围 | -0.1～3.5Abs或更宽
22 | 联机模块 | 可与同一品牌生化或免疫联机，组成流水线。
23 | 耗水量: | 去离子水≤90升/小时
24 | 系统配套性 | 系统配套性：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套生化试剂≥70种（同一项目名称按照1种计算，列表提供产品注册证编号以便查询）。
★25 | *溯源性 | 提供仪器同品牌生产厂家具有参考实验室通过CNAS认证，ISO13485和ISO9001证书，提供连续3年RELA比对结果证明文件，保障结果具有准确性和溯源性。
★26 | *远程智能服务 | 远程移动端提醒更换试剂，远程自动质控和自动维护，远程唤醒，远程开机。