|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | | | | 工程 | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | **工程量清单** | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 合同编号： | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 招 标 人： | | | | | |  | | | | (单位盖章) | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | 招 标 单 位  法 定 代 表 人  （或委托代理人）： | | | | | |  | | | | (签字盖章) | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 中 介 机 构  法 定 代 表 人  （或委托代理人）： | | | | | |  | | | | (签字盖章) | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 造 价 工 程 师  及 注 册 证 号： | | | |  | | | | （签字盖执业专业章） | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 编 制 时 间： | | | | | 2023年05月11日 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类分项工程量清单** | | | | | | | | | | | |
| 合同编号： | | | | | | | | | 第1页 共3页 | | |
| 工程名称：乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | | | | | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 主要技术条款编码 | 备注 |
| 1 | 500100001 | 第一部分建筑工程 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1 | 500100002 | 彩钢板泵房 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | 500100002001 | 彩钢板泵房 |  | m2 | 13.15 | |  |  | |  |  |
| 1.2 | 500100003 | 彩钢板配电室 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.2.1 | 500100003001 | 彩钢板配电室 |  | m2 | 9.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3 | 500100004 | 预制钢筋混凝土组合式蓄水池(50m³) |  | 座 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.1 | 500100004001 | 挖方(Ⅳ类土) |  | m³ | 25.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.2 | 500100004002 | 填方(Ⅳ类土夯实) |  | m³ | 108.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.3 | 500100004003 | C15混凝土垫层 |  | m³ | 2.60 | |  |  | |  |  |
| 1.3.4 | 500100004004 | 预制钢筋混凝土组合式蓄水池 |  | m³ | 50.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.5 | 500100004005 | 模板 |  | m² | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.6 | 500100004006 | 检修孔盖板(钢板厚6mm) |  | 只 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.7 | 500100004007 | 弯管型通气管(DN200) |  | 根 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.8 | 500100004008 | 溢水管吊架 |  | 副 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.9 | 500100004009 | 喇叭口支架 |  | 只 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.10 | 500100004010 | 喇叭口(DN200\*300) |  | 只 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.11 | 500100004011 | 刚性防水套管DN150 |  | 只 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.12 | 500100004012 | 刚性防水套管DN100 |  | 只 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.13 | 500100004013 | 钢制弯头DN150 90° |  | 只 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.14 | 500100004014 | 钢管DN100 |  | m | 5.00 | |  |  | |  |  |
| 1.3.15 | 500100004015 | 钢管DN150 |  | m | 12.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4 | 500100005 | 检查井 |  | 座 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4.1 | 500100005001 | 挖方(Ⅳ类土) |  | m³ | 65.14 | |  |  | |  |  |
| 1.4.2 | 500100005002 | 填方(Ⅳ类土) |  | m³ | 46.02 | |  |  | |  |  |
| 1.4.3 | 500100005003 | M10水泥砂浆MU20砖砌体 |  | m³ | 7.14 | |  |  | |  |  |
| 1.4.4 | 500100005004 | 支墩砖砌体 |  | m³ | 0.06 | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **【新点水利软件新疆版 V10.2.3】** | | | | | |
| **分类分项工程量清单** | | | | | | | | | | | |
| 合同编号： | | | | | | | | | 第2页 共3页 | | |
| 工程名称：乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | | | | | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 主要技术条款编码 | 备注 |
| 1.4.5 | 500100005005 | 现浇底板C25 |  | m³ | 1.64 | |  |  | |  |  |
| 1.4.6 | 500100005006 | 预制盖板C25 |  | m³ | 1.08 | |  |  | |  |  |
| 1.4.7 | 500100005007 | 模板制安 |  | m² | 6.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4.8 | 500100005008 | 钢筋制安 |  | kg | 174.34 | |  |  | |  |  |
| 1.4.9 | 500100005009 | 井盖及支座规格Ф700 |  | 套 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4.10 | 500100005010 | 井筒保温盖板 |  | 个 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4.11 | 500100005011 | 1:2.5防水水泥砂浆厚2cm |  | m2 | 44.10 | |  |  | |  |  |
| 1.4.12 | 500100005012 | 踏步 |  | 个 | 28.00 | |  |  | |  |  |
| 1.4.13 | 500100005013 | 蝶阀(DN200) |  | 个 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 1.5 | 500100006 | 上水管土方、混凝土 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.5.1 | 500100006001 | 土方开挖(Ⅳ类土) |  | m³ | 357.20 | |  |  | |  |  |
| 1.5.2 | 500100006002 | 土方回填(Ⅳ类土) |  | m³ | 357.20 | |  |  | |  |  |
| 1.5.3 | 500100006003 | C25混凝土镇墩 |  | m³ | 2.05 | |  |  | |  |  |
| 1.6 | 500100007 | 太阳能光伏(土建) |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.6.1 | 500100007001 | 挖方(Ⅳ类土) |  | m³ | 41.48 | |  |  | |  |  |
| 1.6.2 | 500100007002 | 模板 |  | m² | 43.20 | |  |  | |  |  |
| 1.6.3 | 500100007003 | C25混凝土 |  | m³ | 7.68 | |  |  | |  |  |
| 1.6.4 | 500100007004 | 宣传牌(华能援建4字+logo) |  | m³ | 5.00 | |  |  | |  |  |
| 2 | 500100008 | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2.1 | 500100009 | 光伏发电设备及安装工程 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2.1.1 | 500100009001 | 太阳能电池组件 |  | wp | 42660.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.2 | 500100009002 | 支架 |  | wp | 42660.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.3 | 500100009003 | 变频器42kw |  | 台 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.4 | 500100009004 | 配电箱100A |  | 套 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.5 | 500100009005 | PV1-F-1×4光伏直流电缆 |  | m | 500.00 | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **【新点水利软件新疆版 V10.2.3】** | | | | | |
| **分类分项工程量清单** | | | | | | | | | | | |
| 合同编号： | | | | | | | | | 第3页 共3页 | | |
| 工程名称：乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | | | | | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 主要技术条款编码 | 备注 |
| 2.1.6 | 500100009006 | 逆变器至水泵电缆ZR-YJV22-3×25 |  | m | 120.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.7 | 500100009007 | 防雷接地 |  | 项 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.1.8 | 500100009008 | 系统调试及辅材 |  | 项 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2 | 500100010 | 水源工程 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2.2.1 | 500100010001 | 单级双吸离心泵SD125-365B-Ⅱ配高原电机，水泵轴功率24.5kw，电机30kw |  | 套 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2.2 | 500100010002 | 真空泵SK-1.5，功率4kW |  | 台 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2.3 | 500100010003 | 蝶阀(DN200) |  | 个 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2.4 | 500100010004 | 软连接(DN200) |  | 个 | 2.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2.5 | 500100010005 | 止回阀(DN200) |  | 个 | 1.00 | |  |  | |  |  |
| 2.2.6 | 500100010006 | 钢管(DN200) |  | m | 20.00 | |  |  | |  |  |
| 2.3 | 500100011 | PE管 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2.3.1 | 500100011001 | PE100管DN200 1.0MPa壁厚 |  | m | 120.00 | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **【新点水利软件新疆版 V10.2.3】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | | | | | |
| 合同编号： | | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 工程名称：乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | | | | |  | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | 备注 |
| 1 | 第四部分：临时工程 |  | 1.000 |  | |  | |  |
| 1.1 | 施工房屋建筑工程 |  | 1.000 |  | |  | |  |
| 1.2 | 办公、生活及文化福利临时 | m2 | 30.000 |  | |  | |  |
| 1.3 | 其他临时工程及设施（直接费的1.5%） | 万元 | 1.000 |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | **【新点水利软件新疆版 V10.2.3】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 合同编号： | | | | 第1页 共1页 | |
| 工程名称：乌恰县吾合沙鲁乡光伏提水建设项目 | | | |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 预留金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | | | | |
|  | | **【新点水利软件新疆版 V10.2.3】** | | | |