采购清单技术参数

乌恰县人民医院检验科检验试剂采购项目（1包）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 设备型号 | 功能和质量需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巧克力平板 | 70mm/个 | 个 | 600 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 2 | 中国蓝平板 | 70mm/个 | 个 | 600 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 3 | 血平板 | 70mm/个 | 个 | 600 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 4 | XpertMTB/RIF痰液分子检测试剂 | 1/T | 测试 | 300 |  |  | 手工 | 符合现有机型使用 |
| 5 | 金标法HBV | 25人份 | 人份 | 500 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 6 | 金标法TP | 50人份 | 人份 | 750 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 7 | 金标法HCV | 50人份 | 人份 | 400 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 8 | 金标法HIV | 50人份 | 人份 | 400 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 9 | 尿HCG | 100T/盒 | 人份 | 500 |  |  | 手工 | 符合现有机型使用 |
| 10 | 大便隐血 | 25人份 | 人份 | 300 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 11 | 轮状病毒检测试剂盒 | 25人份 | 人份 | 50 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 12 | 阴道五联卡 | 20人份 | 人份 | 200 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 13 | 弓形虫抗体(IgG)、风疹病毒抗体(IgG)、巨细胞病毒抗体（IgG)弓形虫抗体（lgM)巨细胞病毒抗体（IgM)联台检测试剂盒 | 20人份 | 人份 | 200 |  |  | 手工 | 质量要求符合相关医疗材料标准的原材料 |
| 14 | 活化部分凝血酶原时间测定试剂盒（APTT） | 12X5ml | 盒 | 3 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 15 | 凝血酶测定试剂盒（TT） | R1:12X10ml R2:12X10ml | 盒 | 2 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 16 | 凝血酶原测定试剂盒（PT） | R1:12X10ml R2:12X10ml | 盒 | 2 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 17 | 血凝FIB | 12X5ml | 盒 | 3 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 18 | D二聚体试剂 | R1:6X5ml R2:6X6ML | 盒 | 3 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 19 | 稀释液（ok液） | 24X15ml | 盒 | 1 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 20 | 清洗液 | 6x2500ml | 桶 | 6 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 21 | 深度清洗液 | 24X15ml | 盒 | 4 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 22 | 血凝质控品679（TP、APTT、FIB、TT) | R1:12X1ml R2:12X1ml | 盒 | 3 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 23 | 血凝质控品529（D2）聚体 | R1:12X1ml R2:12X1ml | 盒 | 2 |  |  | STACompatMeX | 符合现有机型使用 |
| 24 | 树脂-需氧培养瓶() | 35ml/瓶 | 瓶 | 200 |  |  | TDR-X060 | 符合现有机型使用 |
| 25 | 树脂-厌氧培养瓶 | 35ml/瓶 | 瓶 | 200 |  |  | TDR-X060 | 符合现有机型使用 |
| 26 | 离子释放剂 | 10Kg/袋 | 袋 | 8 |  |  | 手工 | 符合现有机型使用 |

乌恰县人民医院检验科检验试剂采购项目（2包）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 设备型号 | 功能和质量需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌酸激酶 |  | 测试 | 3000 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 2 | 肌酸激酶同工酶 |  | 测试 | 3000 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 3 | 葡萄糖 |  | 测试 | 6000 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 4 | α-淀粉酶 |  | 测试 | 2000 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 5 | 抗琏球菌溶血素O |  | 毫升 | 400 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 6 | 全程C-反应蛋白 |  | 测试 | 4000 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 7 | 类风湿因子 |  | 毫升 | 400 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 8 | 钙 |  | 测试 | 3200 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 9 | 镁 |  | 测试 | 3200 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 10 | 参比电极 | 1个/盒 | 盒 | 5 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 11 | 钠电极 | 1个/盒 | 盒 | 5 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 12 | 钾电极 | 1个/盒 | 盒 | 5 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 13 | 氯电极 | 1个/盒 | 盒 | 5 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 14 | ISE稀释液 | 2L/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 15 | ISE参比电极液（N)液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 16 | ISE内部标准液 | 2L/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 17 | 抗菌无磷清洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 18 | 碱性清洗剂 | 2L/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 19 | 酸性清洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 20 | 生化质控品（中值） | 5ml/支 | 支 | 30 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 21 | 生化质控品（高值） | 5ml/支 | 支 | 30 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 22 | 钾钠氯离子浓度检测标准液（高） |  | 盒 | 4 |  |  | LAboSPEcT009As | 符合现有机型使用 |
| 23 | 钾钠氯离子浓度检测标准液（低） |  | 盒 | 2 |  |  | LAboSPEcT010As | 符合现有机型使用 |
| 24 | 灯泡 | 50W | 个 | 6 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 25 | ISE用清洗剂N液 |  | 瓶 | 4 |  |  | LAboSPEcT008As | 符合现有机型使用 |
| 26 | 降钙素原（PCT）测定试剂 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 27 | B型钠尿钛【BNP】 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 28 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 29 | 甲状腺球蛋白抗体 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 30 | 甲状腺球蛋白 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 31 | 促甲状腺激素受体抗体 | 2×50人份 | 测试 | 1000 |  |  | EXI8010 | 符合现有机型使用 |
| 32 | 血常规XN 稀释液 | 20L | 箱 | 10 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 33 | 血常规XN 质控品 | 3ml | 支 | 6 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 34 | SULFOLYSER测量Hgb溶血素 | 1.5L*2(SLS-240A） | 箱 | 2 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 35 | Lysercell WNR | 2*4L(WNR-200A） | 盒 | 2 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 36 | Fluorocell WNR | 82ml*2（WNR-800A) | 盒 | 2 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 37 | Lysercell WDF | 2*4L（WDF-200A) | 箱 | 2 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 38 | Fluorocell WDF | 2*42ml（WDF-200A) | 盒 | 2 |  |  | XN-1000 | 符合现有机型使用 |
| 39 | 血气生化试剂包 | 50人份/盒 | 人份 | 500 |  |  | BG10 | 符合现有机型使用 |
| 40 | 血气生化试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 500 |  |  | BG10 | 符合现有机型使用 |
| 41 | 血气质控液 | 5瓶/盒 | 瓶 | 15 |  |  | BG10 | 符合现有机型使用 |
| 42 | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP) | 20人份/盒 | 人份 | 300 |  |  | QFT9000Pro | 符合现有机型使用 |
| 43 | 心梗三联 | 20人份/盒 | 人份 | 600 |  |  | QFT9000Pro | 符合现有机型使用 |
| 44 | D2聚体 | 20人份/盒 | 人份 | 200 |  |  | QFT9000Pro | 符合现有机型使用 |

乌恰县人民医院检验科检验试剂采购项目（3包）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB血型 | 10ml/支/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 2 | RH(D)血型 | 10ml/支/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 3 | 酶法HBsAg | 96人份/盒 | 盒 | 40 |  |  | 手工 |  |
| 4 | 酶法HBsAb | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 5 | 酶法HBeAg | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 6 | 酶法HBeAb | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 7 | 酶法HBcAb | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 8 | 酶法HIV | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 9 | 酶法TP | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |
| 10 | 酶法HCV | 96人份/盒 | 盒 | 20 |  |  | 手工 |  |