乌恰县人民医院购买检验试剂项目(1包）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 方法 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏打印纸 | 57*50mm | 卷 |  | 30 |  | 手工 |  |
| 2 | B型流感病毒 | 20T | 人份 |  | 3000 |  | 手工 |  |
| 3 | EB病毒 | 40T | 人份 |  | 4000 |  | 手工 |  |
| 4 | 呼吸道合胞病毒 | 20T | 人份 |  | 3000 |  | 手工 |  |
| 5 | 抗核抗体 | 20T | 人份 |  | 3000 |  | 手工 |  |
| 6 | A型流感病毒 | 20T | 人份 |  | 3000 |  | 手工 |  |
| 7 | 肺炎衣原体 | 20T | 人份 |  | 3000 |  | 手工 |  |
| 8 | 肿瘤相关抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1400 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 9 | 癌抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1400 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 10 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1400 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 11 | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1400 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 12 | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 2000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 13 | 促卵泡生成激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 14 | 促黄体生成素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 15 | 泌乳素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 16 | 雌二醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 17 | 睾酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 18 | 孕酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 2000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 19 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 20 | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 1600 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 21 | C-肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 200 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 22 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 100 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 23 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 5000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 24 | 总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 5000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 25 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 5000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 26 | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 5000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 27 | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 5000 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 28 | 样本稀释液 | 45mlx2/盒 | ml |  | 270 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 29 | 胰岛素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份 | 测试 |  | 100 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 30 | 样本针清洗液 | 60mlx4/盒 | ml |  | 240 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 31 | 一次性废杯盒 | 40PCS/盒 | 盒 |  | 1 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 32 | 浓缩清洗液 | 5Lx2瓶 | 5L |  | 140 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 33 | 发光反应杯 | 500PCS×1/袋 | 袋 |  | 320 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 34 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 100mL×4 | ml |  | 8800 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 35 | 表抗试纸条 | 100人份 | 人份 |  | 4000 |  | 手工 |  |
| 36 | 金标法HBV | 25人份 | 人份 |  | 750 |  | 手工 |  |
| 37 | 金标法TP | 50人份 | 人份 |  | 1750 |  | 手工 |  |
| 38 | 金标法HCV | 50人份 | 人份 |  | 1750 |  | 手工 |  |
| 39 | 金标法HIV | 50人份 | 人份 |  | 750 |  | 手工 |  |
| 40 | 尿HCG | 100T/盒 | 人份 |  | 300 |  | 手工 |  |
| 41 | 结核分枝杆菌lgG抗体检测试剂盒 | 20人份 | 人份 |  | 4000 |  | 手工 |  |
| 42 | 改良罗氏培养基酸性 | 0.8*24 | 个 |  | 720 |  | 手工 |  |
| 43 | 巧克力平板 | 70mm/个 | 个 |  | 400 |  | 手工 |  |
| 44 | 中国蓝平板 | 70mm/个 | 个 |  | 400 |  | 手工 |  |
| 45 | 血平板 | 70mm/个 | 个 |  | 400 |  | 手工 |  |
| 46 | SS琼脂平板 | 90mm/个 | 个 |  | 30 |  | 手工 |  |
| 47 | 革兰阳性菌鉴定/药敏试剂盒PC | 10人份 | 人份 |  | 200 |  | 微生物 | 安图 |
| 48 | 革兰阴性菌鉴定/药敏试剂盒NC | 10人份 | 人份 |  | 200 |  | 微生物 | 安图 |
| 49 | 真菌鉴定/药敏试剂盒NC | 10人份 | 人份 |  | 50 |  | 微生物 | 安图 |
| 50 | 弓形虫抗体(IgG)、风疹病毒抗体(IgG)、巨细胞病毒抗体（IgG)弓形虫抗体（lgM)巨细胞病毒抗体（IgM)联台检测试剂盒(胶体金法) | 20人份 | 人份 |  | 200 |  | 手工 |  |
| 51 | 生殖激素类复合定值质控品（低值） | 3*5ml /支 | 支 |  | 18 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 52 | 生殖激素类复合定值质控品（高值） | 3*5ml /支 | 支 |  | 18 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 53 | 针清洁液 | 60mlx4/盒 | 支 |  | 24 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 54 | 树脂-需氧培养瓶() | 35ml/瓶 | 瓶 |  | 200 |  | 微生物 | 迈瑞 |
| 55 | 树脂-厌氧培养瓶 | 35ml/瓶 | 瓶 |  | 200 |  | 微生物 | 迈瑞 |
| 56 | 树脂-需氧培养瓶（儿童） | 35ml/瓶 | 瓶 |  | 40 |  | 微生物 | 迈瑞 |
| 57 | 细菌浊度标准管 | 7支/盒 | 支 |  | 560 |  | 微生物 |  |
| 58 | 加样Tip头 | 100支/包 | 支 |  | 3000 |  | 微生物 | 迈瑞 |
| 59 | 肺炎支原体 | 20T | 人份 |  | 5000 |  | 手工 |  |
| 60 | 酶免吸头 | 96人份/盒 | 96人份/盒 |  | 300 |  | 全自动酶免分析仪 |  |
| 61 | 酶免系统维护液 | 6*100ml/盒 | 瓶 |  | 18 |  | 全自动酶免分析仪 |  |
| 62 | 一次性使用吸头1000ul | 500支/包 | 包 |  | 30 |  | 手工 |  |
| 63 | 1.5ml一次性使用离心管 | 500支/包 | 包 |  | 10 |  | 手工 |  |
| 64 | 八连管0.2ml | 0.2ml | 盒 |  | 3 |  | 手工 |  |
| 65 | 离子释放剂 | 10Kg/袋 | 袋 |  | 8 |  | 手工 |  |
| 66 | 肌钙蛋白I | 10人份 | 人份 |  | 2500 |  | 手工 |  |
| 67 | 载玻片（痰检仪器） | 50片/盒 | 盒 |  | 10 |  | 手工 |  |
| 68 | 双相血培养瓶 | 20T | 人份 |  | 60 |  | 手工 |  |
| 69 | 甲状腺功能复合定值质控品(低值)1瓶 | 1 x 5ml | 支 |  | 3 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 70 | 甲状腺功能复合定值质控品(高值)1瓶 | 1 x 5mL | 支 |  | 3 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 71 | 肿瘤标志物复合定值质控品(低值)1瓶 | 1 x 5ml | 支 |  | 3 |  | 化学发光 | EXI8010 |
| 72 | 肿瘤标志物复合定值质控品(高值)1瓶 | 1 x 5mL | 支 |  | 3 |  | 化学发光 | EXI8010 |