|  |  | 阿图什市2023年城市燃 气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设 施更新改造项目第三标 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |

扉— 1

# 建设项目投标报价汇总表

第  1  页 共  1  页

工程名称：阿图什市2023年城市燃气管道  等老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 棉麻小区 |  |  |  |  |
| 2 | 安居小区 |  |  |  |  |
| 3 | 惠民小区 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                  	                                 表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：棉麻小区                                                                              第  1  页 共  1  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 棉麻小区-硬化 |  |  |  |  |
| 2 | 棉麻小区-给水 |  |  |  |  |
| 3 | 棉麻小区-燃气 |  |  |  |  |
| 4 | 棉麻小区-电气 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.18cm厚C30水泥混凝 土 2.15cm厚级配砂砾 3.15cm厚级配砂砾 4.备注:含模板支撑等 | m2 | 2116 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:硬化 2.拆除构件的厚度:18 cm厚素混凝土 3.备注:含建筑垃圾清 理外运至建设单位指定 垃圾站 | m2 | 2116 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:C30 混凝土路缘石150*300* 500mm 2.结合层材料品种、厚 度:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆 | m | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011501001001 | 树池 | 1.名称:树池 2.规格:500*500 3.备注:做法详设计、 包括塑料格栅、砾石垫 层等 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:种植 土 | m3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011505006001 | 成品道闸 | 1.名称:成品道闸 2.样式:满足建设单位 要求 3.备注:包括但不限于 道闸及车辆识别系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011505005001 | 成品车档 | 1.名称:成品车档 2.样式:满足建设单位 要求 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040205006001 | 标线 | 1.名称:停车位标线 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 | m2 | 53.55 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011505010001 | 绿化拆除 | 1.名称:绿化拆除 2.备注:包括乔木4颗乔 木拆除及建筑垃圾清理 外运 | m2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011502001001 | 围墙拆除 | 1.名称:围墙拆除 2.备注:包括但不限于 建筑垃圾清理外 | m | 11 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 运 |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡 2.胸径:2-5cm 3.起挖方式:带土球 | 株 | 42 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉麻小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：棉麻小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉麻小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：棉麻小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：棉麻小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：棉麻小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  3  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等  老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质:PE给水管(0.8 MPa) 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按照施工图纸 及施工质量验收规范要 求做水压、冲洗试验 6.备注:包括但不限于 管件(三通、弯头、异 径、短管)等制作、运 输及安装 | m | 190 |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质:PE给水管(0.8 MPa) 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按照施工图纸 及施工质量验收规范要 求做水压、冲洗试验 6.备注:包括但不限于 管件(三通、弯头、异 径、短管)等制作、运 输及安装 | m | 145 |  |  |  |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN5 0 4.连接形式:专用管件 连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN5 0 4.连接形式:专用管件 连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN2 5 4.连接形式:专用管件 连接 | 个 | 3885 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 2 页 共 3 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 6 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN2 5 4.连接形式:专用管件 连接 | 个 | 3885 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011612002001 | 阀门拆除 | 1.名称:阀门拆除 2.规格:DN25 3.备注:含建筑垃圾清 运至建设单位要求垃圾 站 | 个 | 7770 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN2 5 4.连接形式:专用管件 连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外） : 室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030814004001 | 塑料阀门箱 | 1.名称:塑料阀门箱 2.备注:包括但不限于 箱盖、上锁螺栓及砖块 支撑 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN2 5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求:按照施工图纸 及施工质量验收规范要 求做水压及冲洗试验 | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:地面操作砖砌 圆形立式闸阀井 2.井截面: φ 1200 3.井深度:2.5米以内 4.做法:07MS101-2/14 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 土 2.挖土深度:2.5m 以内 | m3 | 129 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103001002 | 回填 | 1.密实度要求:夯填 | m | 29 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 3 页 共 3 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 |  | 方 | 2.填方材料品种:中粗 砂 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:5km以内 | m3 | 29 |  |  |  |
| 17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.部位:地暖管 2.材质:PE-RT管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道检验及试验要求 :按照施工图纸要求做 水压、冲洗试验 | m | 600 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：棉麻小区-给水 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：棉麻小区-给水

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质:PE管 3.规格:DN90 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按照施工图纸 及施工质量验收规范要 求做水压、冲洗试验 6.备注:包括但不限于 管件(三通、弯头、异 径、短管)等制作、运 输及安装 | m | 465 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN1 5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求:按照施工图纸 及施工质量验收规范要 求做水压及冲洗试验 5.备注:包括但不限于 各类管件(三通、弯头 、直接等) | m | 465 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031007008001 | 调压器 | 1.类型:调压箱 2.型号、规格:DN80 3.安装方式:配套支架 | 台 | 465 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 | 1.规格:DN40 2.填料材质:防火材料 封堵 | 个 | 465 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN4 0 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 465 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:钢塑转换件 2.规格、压力等级:DN4 0 3.连接形式:螺纹连接/ 热熔连接 | 个 | 465 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:20#无缝钢管 3.规格、压力等级:DN1 5 | m | 1395 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等  老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

工程名称：棉麻小区-燃气

第  2  页  共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 土 2.挖土深度:2.5m 以内 | m3 | 1080 |  |  |  |
| 9 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 960 |  |  |  |
| 10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗 砂 | m3 | 120 |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:5km以内 | m3 | 120 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉麻小区-燃气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：棉麻小区-燃气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉麻小区-燃气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：棉麻小区-燃气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：棉麻小区-燃气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：棉麻小区-燃气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-5*6 2.材质:铜芯 3.备注:包括但不限于 电缆端头制作、安装等 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:RVVP-2*1.5 | m | 50 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:DN50 | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:PC管 2.规格:DN20 | m | 50 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉麻小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：棉麻小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉麻小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：棉麻小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：棉麻小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：棉麻小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：安居小区                                                                              第  1  页 共  1  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 安居小区-硬化 |  |  |  |  |
| 2 | 安居小区-电气 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等  老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.15cm厚C25水泥混凝 土 2.15cm厚级配砂砾 3.15cm厚级配砂砾 4.备注:含模板支撑等 | m2 | 7965 |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:硬化 2.拆除构件的厚度:15 cm厚素混凝土 3.备注:含建筑垃圾清 理外运至建设单位指定 垃圾站 | m2 | 7965 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.5米以内 | m3 | 750 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:戈壁 土 | m3 | 932 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:10km以内 | m3 | 750 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：安居小区-硬化 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安居小区-硬化

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 强电 |  |  |
| 1.2 | 弱电 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等 老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:夜间照明配电 箱 2.型号:Pn=5kW 3.规格:满足施工图纸 及施工质量验收规范要 求 4.安装方式:落地安装 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称:夜间照明灯带 2.型号:满足建设单位 要求 | m | 2280 |  |  |  |  |  |
| 3 | 080906004001 | 不间断电源 | 产品名称:智能防雨电 源 ;材质: 航空铝材外壳(防雨水 、耐低温、耐高温);恒 流恒功率(有短路保 护功能);足瓦足功率( 全铜线圈) | 台 | 197 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1.5mm2 | m | 1490 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*2.5mm2 | m | 990 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*4mm2 | m | 392 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:弱电预埋管 2.材质:PE管 3.规格:De90 4.敷设方式:埋地 | m | 1075 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.5米以内 | m3 | 1505 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗 砂 | m3 | 64.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1440.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:10km以内 | m3 | 64.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:弱电人孔井 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等  老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

工程名称：安居小区-电气

第  2  页  共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:700*900 3.类型:RK(1)-4-2CA)- 图集 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安居小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：安居小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安居小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：安居小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：安居小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安居小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：惠民小区                                                                              第  1  页 共  1  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 惠民小区-电气 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

# 单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化 更新改造项目 (光明街道)-基础设施更新改 造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 弱电 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等  老化更新改造项目 (光明街道)-基础设施 更新改造项目第三标

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:弱电预埋管 2.材质:PE管 3.规格:De90 4.敷设方式:埋地 | m | 1600 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.5米以内 | m3 | 400 |  |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗 砂 | m3 | 128 |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 272 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:10km以内 | m3 | 128 |  |  |  |
| 6 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:弱电人孔井 2.规格:700*900 3.类型:RK(1)-4-2CA)- 图集 | 个 | 13 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新 改造项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三 标 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                     	                表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  | 表— 12— 2 |
| --- | --- |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。             	                表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

# 总承包服务费计价表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  | 表— 12— 5 |
| --- | --- |

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

| 工程名称：惠民小区-电气 | 标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：惠民小区-电气

第  1  页  共  1  页

标段：阿图什市2023年城市燃气管道等老化更新改造 项目 (光明街道)-基础设施更新改造项目第三标

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |