	乌恰县康苏镇阿依尕特村畜牧产业集群电力
配套设施采购项目清单

	序号
	材料名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	高原变压器
	S11-200kVA
	台
	3
	

	2
	高原变压器
	S11-160kVA
	台
	6
	

	3
	高原变压器
	S11-100kVA
	台
	3
	

	4
	综合考核箱
	进线、出线、PT、计量
	台
	12
	

	5
	高压计量箱
	JLSZV-10kV（100/5）
	台
	2
	

	6
	永磁真空断路器
	ZW32-630A真空、有隔离开关、户外
	台
	6
	

	7
	永磁真空断路器台架
	［12*3000
	套
	6
	

	8
	真空断路器固定横担
	∠63*6*1200
	根
	10
	

	9
	真空断路器台架托担
	10*550
	套
	10
	

	10
	接地网
	75*8镀锌角铁制作
	套
	12
	

	11
	玻璃钢穿线管
	ᵠ110
	米
	82
	

	12
	PVC弯头
	ᵠ110
	个
	36
	

	13
	电缆支架
	∠500*5*300
	套
	24
	

	14
	电缆支架U型卡子
	8*110
	套
	24
	

	15
	接地角铁扁铁
	DJ-11
	套
	24
	

	16
	绝缘导线
	JKL.GYJ120mm²/20
	米
	34050
	

	17
	接线端子
	DT-50
	只
	148
	

	18
	设备线夹
	JTL-1000A
	只
	210
	

	19
	接线端子
	DT-70mm²
	个
	96
	

	20
	接线端子
	DT-120mm²
	个
	160
	

	21
	高压电缆冷缩终端
	LS-10/4.2户外
	套
	8
	

	22
	低压电缆冷缩终端
	LS-04
	套
	36
	

	23
	高压电缆
	YJV22-3*150mm2
	米
	2235
	

	24
	低压电缆
	YJV22-4*50mm2+1*25
	米
	5396
	

	25
	低压电缆
	YJV22-3*120mm2+1*70
	米
	96
	

	26
	低压电缆
	YJLV22-3*70mm2+1*35
	米
	7974
	

	27
	玻璃钢穿线管
	ᵠ100
	米
	9840
	

	28
	电缆警示带
	黄底绿字
	米
	7750
	

	29
	U型抱箍
	ᵠ18  U-190
	付
	226
	

	30
	U型抱箍
	ᵠ18  U-210
	付
	18
	

	31
	U型抱箍
	ᵠ18  U-240
	付
	48
	

	32
	U型抱箍
	ᵠ18  U-260
	付
	28
	

	33
	U型抱箍
	ᵠ18  U-280
	付
	24
	

	34
	U型抱箍
	ᵠ18  U-300
	付
	48
	

	35
	U型抱箍
	ᵠ12  U-300
	付
	10
	

	36
	螺丝
	镀锌12*40
	套
	164
	

	37
	螺丝
	镀锌16*140
	套
	80
	

	38
	螺丝
	镀锌16*120
	套
	40
	

	39
	螺丝
	镀锌16*100
	套
	680
	

	40
	螺丝
	镀锌12*150
	套
	72
	

	41
	螺丝
	镀锌12*100
	套
	18
	

	42
	偏心横担
	63*6*1700镀锌
	根
	9
	

	43
	横担
	75*8*1500镀锌
	根
	295
	

	44
	跌落熔断器
	RW12-200
	组
	12
	

	45
	保险丝
	10A
	根
	27
	

	46
	跌落熔断器横担
	75*8*3000镀锌
	根
	12
	

	47
	跌落熔断器支架
	63*6*180
	片
	36
	

	48
	避雷器横担
	75*8*3000镀锌
	根
	12
	

	49
	引线横担
	75*8*3000镀锌
	根
	12
	

	50
	变台槽钢
	12*3000
	套
	12
	

	51
	托担抱箍
	280型
	套
	24
	

	52
	变台固定角铁
	63*6*800
	根
	24
	

	53
	综合考核箱台架
	10*3000
	套
	12
	

	54
	螺丝
	12*200
	根
	36
	

	55
	杆顶支架
	∠63*6*190型
	套
	276
	

	56
	接地环
	JDH-50/240   10KV
	套
	48
	

	57
	变压器高压护套
	硅橡胶黄、绿、红（阻燃）
	套
	12
	

	58
	跌落保险护套
	硅橡胶黄、绿、红（阻燃）
	套
	12
	

	59
	避雷器护套
	硅橡胶黄、绿、红（阻燃）
	套
	12
	

	60
	故障指示器
	SY-1DX
	组
	6
	

	61
	电杆
	非应预力  整根12米  190mm
	根
	254
	

	62
	底盘
	DP-10
	块
	254
	

	63
	卡盘
	KP-10
	块
	254
	

	64
	卡盘抱箍
	U-350
	付
	254
	

	65
	高压针瓶
	P-20
	只
	834
	

	66
	五眼拉板
	80*8*540
	片
	96
	

	67
	穿钉
	18*350
	套
	40
	

	68
	穿钉
	18*320
	套
	140
	

	69
	异型并沟线夹
	JBL-50-240压铸型
	只
	228
	

	70
	悬瓶
	U70B/146.256.320
	片
	336
	

	71
	耐张线夹
	NEL-4绝缘型
	只
	168
	

	72
	直角挂板
	Z-7
	只
	168
	

	73
	单联弯头
	W-7B
	只
	168
	

	74
	球头挂环
	Q-7
	只
	168
	

	75
	避雷器
	高原型HY5WZ-51/134
	组
	12
	

	76
	拉线抱箍
	200型
	套
	36
	

	77
	拉线绝缘子
	JH10-120型
	只
	36
	

	78
	两眼连板
	80*8*200
	片
	36
	

	79
	镀锌钢绞线
	JKL.GYJ70mm²
	米
	540
	

	80
	拉线棒
	20*2500
	套
	36
	

	81
	楔形线夹
	NX-3
	套
	108
	

	82
	UT型线夹
	NUT-3
	套
	36
	

	83
	拉线盘
	400*800
	块
	36
	

	84
	防腐漆
	20kg
	桶
	14
	

	85
	变压器警示牌
	40*30（烤瓷型）
	块
	18
	

	86
	防火泥
	阻燃
	包
	16
	

	87
	绝缘胶带
	高压防水
	卷
	40
	

	88
	绑扎带
	
	根
	72
	

	89
	柱式变压器围栏
	绝缘型
	套
	12
	

	90
	防风线夹
	CDGL-P20
	套
	834
	

	以上报价含：安装费、人工费、机械费、试验费、资料费、办理用电手续所需费用、税金等。

	


